| Laboratorium - Biomateriały | Protokół badań mikroskopowych ćwiczenie Nr 12 | Student: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Grupa: | Data wykonania: |
|  |  | Prowadzący: | Ocena: |
| Temat ćwiczenia: 12. Analiza warstw ceramicznych stosowanych na metalowych biomateriałach |

- Przedmiot badań: (krótka charakterystyka otrzymanych próbek i sposób ich przygotowania)

- Cel badań:

- Aparatura: (typ mikroskopu, rodzaj oświetlacza, obiektywy, okular, sprawdzenie warunku na powiększenie użyteczne mikroskopu, typ twardościomierza, kalotest)

- Literatura: (skrypty, instrukcje, atlasy struktur, normy, tablice poglądowe, inne)

- Wyniki badań powierzchni po teście adhezji metodą Rockwella: (rysunki lub fotografie powłok z podaniem rodzaju powłoki i gatunku materiału podłoża, przeprowadzonych procesów technologicznych, powiększeniem, jakościowym opisem występujących uszkodzeń w obrębie odcisku i przypisanej klasy HF1÷HF6)

| Rys. 1 Opis powierzchni Klasa uszkodzenia HF Pow. | Rys. 2 Opis powierzchni Klasa uszkodzenia HF Pow. |
| --- | --- |

- Określenie grubości powłok ceramicznych. Przy użyciu mikroskopu zmierzyć odległość x i y lub dx, Dx (rys. 1). Grubość powłok wyznaczamy ze wzoru:

lub

gdzie:

R- promień kuli ścierającej,

Dx- średnica odcinka kuli/ zewnętrzna średnica wytarcia.

dx gdzie x=1, 2, 3... - wewnętrzna średnica wytarcia,

x, y - wielkości pomocnicze

Rys.1. Metoda oznaczania wytarcia powłoki a) jednowarstwowej oraz b) wielowarstwowej

Tabela1. Zestawienie wielkości pomiarowych dla powłoki jednowarstwowej

| Powłoka: |  |
| --- | --- |
| Podłoże: |  |
| Czas badania t [s] |  |
| Prędkość obrotowa trzpienia [......] |  |
| x [µm] |  |
| y [µm] |  |
| dx [µm] |  |
| Dx [µm] |  |
| S [µm] |  |

Tabela 2. Zestawienie wielkości pomiarowych dla powłoki wielowarstwowej

| Powłoka (S1): |  |
| --- | --- |
| Powłoka (S2): |  |
| Powłoka (S3): |  |
| Podłoże: |  |
| Czas badania t [s] |  |
| Prędkość obrotowa trzpienia [...........] |  |
| D1/d2[µm] |  |
| D2/d3 [µm] |  |
| D3 [µm] |  |
| S1 [µm] |  |
| S2[µm] |  |
| S3 [µm] |  |

- Wnioski dotyczące obserwowanych powłok (pod kątem związków między budową strukturalną, technologią wytwarzania, warunkami pracy, a ich właściwościami użytkowymi i zastosowaniem w medycynie)